| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  | Π Α Τ Ρ Α , 26-04-2017 Αρ. Πρωτ. 16559 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες ### Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX E-mail | : : : : : : : | Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Προμηθειών Ν.Καρακάση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 & Υπάτης 1 2613 – 600.530 2613 – 600545 promithies@dypede.gr |  |  |

| Θέμα : | Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την « Κατασκευή χωρίσματος από γυψοσανίδα για τη διαμόρφωση δύο ξεχωριστών γραφείων στον Γ’ όροφο του κτιρίου της 6ης ΥΠΕ » |
| --- | --- |

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σφραγισμένη  οικονομική προσφορά για την  « Κατασκευή χωρίσματος από γυψοσανίδα για τη διαμόρφωση δύο ξεχωριστών γραφείων στον Γ’ όροφο του κτιρίου της 6ης  ΥΠΕ  ».Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι κάτωθι:

Άρθρο 1. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5mm

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, διαστάσεων χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού άνω των 0.72m2, τοποθετούμενες σε οποιοδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας με επικόλληση, εκτός όμως των ψευδοροφών),  (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά 1 τετραγωνικό μέτρο (m2): 13,00€/τ.μ.

Άρθρο 2. Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm, πυκνότητας 50kg/m3, στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετού, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά 1 τετραγωνικό μέτρο (m2): 13,50€/τ.μ.

Άρθρο 3. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοί και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά 1 χιλιόγραμμο (Kgr): 2,80€/Kgr

Άρθρο 4. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 12,40€

Άρθρο 5. Σοφατεπιά από κεραμικά πλακίδια

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά 1 τρέχον μέτρο (m): 4,50€

Άρθρο 6. Καθαρισμός των χώρων

Μετά τη τοποθέτηση του χωρίσματος οι δύο χώροι εργασιών που δημιουργήθηκαν πρέπει να καθαριστούν επιμελώς και να μεταφερθούν τα άχρηστα υλικά, από τον Ανάδοχο σε νόμιμο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών.

Τιμή κατ΄αποκοπή: 50,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Γ΄ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 6Ης Υ.ΠΕ.

| Α/Α | Εργασία | Τιμή Μοναδ. (€) | Ποσότητα | Συνολική Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χώρισμα από διπλή γυψοσανίδα | 13,00 | 26,40m2 | 343,20 |
| 2 | Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα | 13,50 | 13,2m2 | 178,20 |
| 3 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος | 2,80 | 7Kgr | 19,60 |
| 4 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων | 12,40 | 26,4m2 | 327,36 |
| 5 | Σοβατεπιά | 4,50 | 8,8m | 39,60 |
| 6 | Καθαρισμός των χώρων | 50,00 | 1τεμ. | 50,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 957,96 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  | 229,91 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.187,87 |

Η πιθανή δαπάνη για όλες τις εργασίες ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα οχτώ ευρώ 1.188,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πρέπει να είναι Μηχανικοί εργολήπτες δημοσίων έργων και πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

- Πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).

- Πρέπει να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με την Υπηρεσία για την  απρόσκοπτη λειτουργία της.

- Άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν θα εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή.

- Για τον έλεγχο και τυχόν διακοπή των ηλεκτρικών παροχών των χώρων εργασιών, πρέπει πρώτα να έρθουν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

- Πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό κλπ

- Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.

- Πρέπει να απομακρύνουν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες , να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο υπό διαμόρφωση χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση.

- Οφείλουν να παραδώσουν τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία.

- Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι δέκα (10) ημέρες.

- Η τιμή που θα δώσουν αφορά το σύνολο των υλικών και εργασιών.

Η προθεσμία κατάθεσης των  προσφορών είναι  η   9 Μαΐου 2017 , και ώρα 15.00 μμ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ