| ##### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ 15-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 29797 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες ### Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX E-mail | : : : : : : : : : | Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Προμηθειών Α. Παναγοπούλου ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ –ΑΘΗΝΩΝ 24 & ΥΠΑΤΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ 2610 - 463530 2610 - 423573 promithies@dypede.gr |  |  |

| Θέμα : | Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κ.Υ. της 6ης Υ.ΠΕ. |
| --- | --- |

Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)

1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».

1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .

1.9. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

1.10. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).

1.11. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

1.12. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)

1.13. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Τευχ. Α’/03-08-2010, άρθρο 27)

1.14.  Του Ν. 4024/2011, άρθρο 26, για την ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης.

1.15. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Τευχ. Α’/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε με το

Ν. 4072/2012.

1.16 Του Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.17.  Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Τευχ. Α’/02-02-2012).

1.18. Του Ν. 4013/2012 (ΦΕΚ 204/Τευχ. Α’/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4072/2012.

1.19 Του Ν 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις- καταργήσεις, συγχωνεύσεις ΝΠ και Υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του πδ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις»

1.20 Του Ν 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση- ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγείας και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις»

1.21 Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις»

2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.89230/13-10-2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας, (ΦΕΚ 644/16-10-2014 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) περί διορισμού του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

2.2. Την με αριθ. 1765/15-12-2014 Απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. σχετικά με έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, έγκρισης σχεδίου προκήρυξης και συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών, ενστάσεων και παραλαβής του έργου.

2.3. Την αρ. πρωτ. 1763/12-12-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  ύψους 7.800,00 € για την εκτέλεση εργασιών στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κ.Υ. της 6ης Υ.ΠΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τo έργο «Εκτέλεση εργασιών στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κ.Υ. της 6ης Υ.ΠΕ.» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  προϋπολογισμού 7.762,58 € (με ΦΠΑ).

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6η Υ.Πε. Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 & Υπάτης 1, 26441 ΠΑΤΡΑ | Δευτέρα 22/12/2014 ΩΡΑ: 15:00 μ.μ. Γραφείο Πρωτοκόλλου ή Τμήμα Προμηθειών 6η Υ.Πε. | Τμήμα Προμηθειών 6η Υ.Πε. | Τρίτη 23/12/2014 ΩΡΑ: 11:00 π.μ. |

Προσφορές που κατατίθενται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σε Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό εργολήπτη Δημόσιων έργων, με εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες.

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΣΤΟΝ 1Ο ΟΡΟΦΟ (Δυτικό τμήμα)

- 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα, οποιουδήποτε σχήματος, διάταξης, και μεγέθους (εκτός ψευδοροφών) και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα ενδεκτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    2,80 ΕΥΡΩ/kg

#### 78.05 	Γυψοσανίδες

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, διαστάσεων χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετημένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας με επικόλληση, εκτός όμως των ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιμάται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 13.00 ΕΥΡΩ/μ2

#### 79.40 	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 50 mm, στερεωμένων με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετού, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή 13.50 ΕΥΡΩ/μ2

#### 73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). Τιμή 4.50 ΕΥΡΩ/μ

- 54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές

Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα «μισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές» καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

54.46.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. Τιμή 202.00ΕΥΡΩ/μ2

#### 77.84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 	ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.84.02	Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. Τιμή 12.40 ΕΥΡΩ/μ2

#### 77.71	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. Τιμή 10.70ΕΥΡΩ/ μ2

- ΑΤΗΕ 8766.3.2,  ΗΛΜ 46 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής: 3Χ2,5mm2

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.τριπολικό διατομής 3Χ2,5mm2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). Τιμή 5.66 ΕΥΡΩ/μ

- ΑΤΗΕ 8737.3.3,  ΗΛΜ 41 Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων 25Χ25mm

Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού ,μετά των αναλογουσών καμπύλων,στηριγμάτων και μικρουλικών ,δηλαδή την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης , σε τοίχο ή σοβατεπί,διαστάσεων 25 Χ 25 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). Τιμή 6.65 ΕΥΡΩ/μ

- ΑΤΗΕ 8826,  ΗΛΜ 49 Ρευματοδότης SCHUKO εντάσεως 16Α

Ρευματοδότης με το κυτίο δηλαδή προμήθεια, προσκόμμιση, μικρουλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO -  εντάσεως 16 Α

Τιμή. Τεμάχιο 1.        9,24 ΕΥΡΩ

- ΑΤΗΕ Ν\8954, Σχετικό : ΑΤΗΕ 8791.1.4 ΗΛΜ 48 Kαλώδιο UTP cat.5e 4 ζευγών

Kαλώδιο UTP cat.5e 4 ζευγών αθωράκιστο ,100 Ohm ,υποστηρίζει εφαρμογές μέχρι 100 Mbps, για την σύνδεση απο κατανεμητή μέχρι σημείου λήψης (πρίζα) ήτοι Καλώδιο εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης και παράδοση σε λειτουργία

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). Τιμή 3.25 ΕΥΡΩ/μ

- ΑΤΗΕ Ν\8929.1.3 ΗΛΜ 49 Πρίζα DATA Rj45 μονή εξωτερική (utp -αθωράκιστη) κατηγορίας 5e ή 6,σε λειτουργία με πιστοποίηση από ειδικό όργανο μέτρησης.

Πρίζα DATA Rj45 μονή εξωτερική (utp -αθωράκιστη) κατηγορίας 5e ή 6, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία με πιστοποίηση από ειδικό όργανο μέτρησης μέτρηση του ρευματοδότη πρέπει να τυπωθεί και να παραδοθεί στο κέντρο λειτουργίας δικτύου.

Τιμή. Τεμάχιο 1.        14,07 ΕΥΡΩ

- Απολογιστικά

Μία χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβή θύρας. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή. Τεμάχιο 1.        50.00 ΕΥΡΩ

- Καθαρισμός χώρου και απομάκρυνση των προϊόντων εργασίας.

Οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και η διάθεση των απορριμμάτων θα γίνει με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο σε χώρο που επιτρέπεται, η απόθεση τέτοιων υλικών, από τις τοπικές αρχές.

Τιμή. Τεμάχιο 1.         50.00 ΕΥΡΩ

| 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ 1Ο ΟΡΟΦΟ (Δυτικό τμήμα) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΑΡΘΡΟ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΚΟΣΤΟΣ |
|  |  |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑΣ | € |
| 1 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος | 61.31 | €/kg | 15,0 | 2,8 | 42,00 |
| 2 | Γυψοσανίδες | 78.05.01 | €/ μ2 | 64,00 | 13,00 | 832,00 |
| 3 | Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα | 79.40 | €/ μ2 | 32,00 | 13,50 | 432,00 |
| 4 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | 73.35 | €/ μ | 21,3 | 4,50 | 95,85 |
| 5 | Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή | 54.46.01 | €/ μ2 | 2,2 | 202,00 | 444,40 |
| 6 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων βάσεως νερού | 77.84.02 | €/ μ2 | 64,00 | 12,40 | 793,60 |
| 7 | Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη | 77.71.01 | €/ μ2 | 13,07 | 10,70 | 139,85 |
| 8 | Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής: 3Χ2,5mm2 | 8766.3.2 | μμ | 33 | 5,66 | 186,78 |
| 9 | Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων 25Χ25mm | 8737.3.3 | μμ | 33 | 6,65 | 219,45 |
| 10 | Ρευματοδότης SCHUKO εντάσεως 16Α | 8826 | Τεμ. | 20 | 9,24 | 184,80 |
| 11 | Kαλώδιο UTP cat.5e 4 ζευγών | 8954 | μμ | 195 | 3,25 | 633,75 |
| 12 | Πρίζα DATA Rj45 μονή εξωτερική (utp -αθωράκιστη) | 8929.1.3 | τεμ | 13 | 14,07 | 182,91 |
| 13 | Απολογιστικά |  | Τεμάχιο 1 |  |  | 50 |
| 14 | Απομάκρυνση προϊόντων εργασίας και καθαρισμός χώρου |  | Τεμάχιο 1 |  |  | 50 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 4.287,39€ |

| Συνολικός προϋπολογισμός έργου | 4.287,39€ |
| --- | --- |
| Γ.Ε.& ΟΕ 28% | 1.200,47€ |
| Σύνολο | 5.487,86€ |
| Απρόβλ. 15%, | 823,18€ |
| Σύνολο | 6.311,04€ |
| ΦΠΑ 23% | 1.451,54€ |
| Σύνολο | 7.762,58€ |

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

- Πρέπει να έχουν λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).

- Πρέπει να απομακρύνουν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης  κ.α.) από τον εσωτερικό, εξωτερικό χώρο των εργασιών αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου της υπηρεσίας. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες, να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών το κτίριο, τόσο στο εσωτερικό του όσο και στο εξωτερικό του, πρέπει να παραδοθεί καθαρό και έτοιμο προς άμεση χρήση.

- Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, σε καμία περίπτωση δεν θα παρεμποδίσουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

- Για τον έλεγχο και τυχών διακοπή των ηλεκτρικών παροχών των χώρων εργασιών, πρέπει πρώτα να έλθουν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία της 6ης Υ.ΠΕ.

- Ο ανάδοχος πρέπει να προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, για την προστασία όλων των εργαζομένων και των περιοίκων, του εξοπλισμού και του χώρου των γραφείων της 6ης Υ.ΠΕ.

- Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

- Μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών (15) δεκαπέντε ημέρες.

- Παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα.

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας πρόσκλησης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.dypede.gr).

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120)  ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ήτοι: 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας)

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,

2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

  - Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

2.7  Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά,  τα ακόλουθα:

  - Τεχνική προσφορά καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συνοδεύει την τεχνική προσφορά.

  - Οικονομική προσφορά.

  - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία του αναδόχου, η νομική  μορφή, η έδρα  και η αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

  - Επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπειρία και τα τυπικά προσόντα όπως ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση της προσφοράς τους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

Οι τιμές των προσφορών  θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.

2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.

4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.

6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης

7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατ’ είδος κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΕΡΓΟΥ

Η παραλαβή του έργου θα γίνει από ορισμένη επιτροπή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των χρονικών περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3263/2004 όπως αυτός ισχύει. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3263/2004, όπως αυτός ισχύει.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πάτρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΚΙΑΣ