| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |  | ΠΑΤΡΑ, 20-08-2014 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2014

Στις 20-08-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Προμηθειών της 6ης Υ.Πε, συνήλθε και συνεδρίασε η αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων και προσφυγών του  διαγωνισμού επιτροπή, που ορίστηκε με την

939/02-07-2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Πε.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εξής:

- Θεοδωρή Ελένη, Σ. Δ/ντρια Κέντρου Αιμοδοσίας στο ΓΝ Πατρών, αναπληρωματικό μέλος της κας Μπαστάνη Στυλιανής από το ΓΝ Άρτας η οποία δεν παρέστη λόγω κωλύματος.

- Οικονόμου Θεοδώρα, Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τμήματος της ΝΜ Καλαβρύτων, ως μέλος

- Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος, υπάλληλος της 6ης Υ.Πε., ως αναπληρωματικό μέλος της Σακελλαράκη Ιωάννας που δεν παρέστη λόγω κωλύματος.

- Βλάχου Δέσποινα, υπάλληλος της 6ης Υ.Πε., αναπληρωματικό μέλος του υπαλλήλου της 6ης Υ.Πε. Καταγή Σπύρου ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύματος.

Το τακτικό μέλος Κωστάκου Γεωργία, Προϊσταμένη ΤΕΠ της ΝΜ Μολάων, καθώς και το αναπληρωματικό της  μέλος  Τάτση Ελένη, Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων  του ΓΝ  Φιλιατών, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης εκτελεί η Κυριακή Ζήση, υπάλληλος της 6ης Υ.Πε.

Διαπιστωθείσης απαρτίας, η επιτροπή ξεκινά τις εργασίες της.

Στην επιτροπή παραδόθηκε από το τμήμα Προμηθειών της 6ης Υ.Πε. η προδικαστική προσφυγή  της εταιρείας ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ κατά της αριθμ. πρωτ. 14182/27-06-2014 διακήρυξης του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συριγγών (αρ. διακήρυξης  4/2014). Η εν λόγω προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε εμπρόθεσμα, έλαβε δε τον αριθμ. πρωτ. 18028/08-08-2014.

Σύμφωνα με την ανωτέρω προδικαστική προσφυγή:

- στο άρθρο 19 της αρ. 4/2014 διακήρυξης που αναφέρεται ότι κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, η διακήρυξη αξιώνει μη νομίμως επιπλέον προδιαγραφές πέραν της σήμανσης CE.

1α. στην υπ’ αριθμ. 5 τεχνική προδιαγραφή για τις «Σύριγγες αερίων αίματος» που αναφέρεται ότι «το υλικό της συσκευασίας να είναι από ιατρικό χαρτί & πλαστικό φιλμ» η απαίτηση αυτή είναι μη νόμιμη.

1β. στην υπ’ αριθμ. 5 τεχνική προδιαγραφή για τις «Σύριγγες αερίων αίματος» που αναφέρεται «…..και να αναγράφεται σε εμφανές σημείο της συσκευασίας η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης………» , η απαίτηση αυτή είναι μη νόμιμη.

- στην υπ’ αριθμ. 8 τεχνική προδιαγραφή για τις «Σύριγγες αερίων αίματος» που αναφέρεται ότι «η βελόνη να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα, το οποίο μετά τη χρήση να προστατεύει από ατυχήματα (τρύπημα), υπάρχει ασάφεια στη διατύπωση της προδιαγραφής και παράβαση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/32/ΕΕ.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή ενστάσεων κατέληξε στα εξής:

Ως προς το 1 σημείο της προσφυγής, η επιτροπή ενστάσεων θεωρεί ότι η επιτροπή προδιαγραφών έχει το δικαίωμα να προσδιορίζει επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές εφόσον δεν αντίκεινται στα διεθνή πρότυπα για τα ζητούμενα είδη και να μην αρκεστεί μόνο στο CE και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται την προσφυγή της εταιρείας.

Ως προς το 1α αποδέχεται τις παρατηρήσεις και επαναδιατυπώνει την τεχνική προδιαγραφή 5 στη σελ. 52 της αριθμ. 4/2014 διακήρυξης ως κάτωθι: «Το υλικό της συσκευασίας να είναι από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ ή από πλαστικό φιλμ μόνο, ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/08-08-91) και στην υπ’ αριθμ.ΔΥ7/οικ. 2480/19-08-1994 ΚΥΑ……..». Η επιτροπή προτείνει η ανωτέρω διατύπωση να αντικαταστήσει και το σημείο 4 – σελ. 50 των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 4/2014 διακήρυξης.

Ως προς το1β αποδέχεται τις παρατηρήσεις και επαναδιατυπώνει την τεχνική προδιαγραφή 5 στη σελ. 52 της αριθμ. 4/2014 διακήρυξης ως εξής: «…….να αναγράφεται σε εμφανές σημείο της συσκευασίας ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία λήξης και ενδεχομένως η ημερομηνία παραγωγής».

Ως προς το σημείο 2 της προσφυγής η επιτροπή αποδέχεται τις παρατηρήσεις της εταιρείας και προτείνει την επαναδιατύπωση της τεχνικής προδιαγραφής 8 στη σελίδα 52 της αριθμ. 4/2014 διακήρυξης ώστε να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στο ΠΔ 6/2013(ΦΕΚ15/τ.Α/21-01-2013), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ της 10ης Μαΐου 2010.

Συμπερασματικά, η επιτροπή ομόφωνα

προτείνει:

Α. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  ΑΕ ως προς τα σημεία 1α, 1β και 2, για τους προαναφερθέντες λόγους.

Β. Την απόρριψη της προσφυγής ως προς το σημείο 1 που αφορά την απαίτηση της εταιρείας να μην περιλαμβάνονται στη διακήρυξη επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές πέραν της σήμανσης CE.

Τα  Μέλη της Επιτροπής :

Θεοδωρή Ελένη

Οικονόμου Θεοδώρα

Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος

Βλάχου Δέσποινα