| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  | ΑΔΑ : 7ΔΕ0469ΗΔΜ-ΒΓΣ Π Α Τ Ρ Α 31 /12/2015 Αρ. Πρωτ. : 43014 ΑΔΑΜ : 16ΡROC003613435 |
| --- | --- | --- |
| Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX E-mail | : : : : : : : | Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Προμηθειών Σφαέλου Ειρήνη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 & Υπάτης 1 2613 – 600531 2613 – 600545 promithies@dypede.gr |  |  |

| Θέμα : | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (6) γεμάτων φιαλών οξυγόνου χωρητικότητας 10m3 και πίεσης 200 Atm (CPV 24111300-8) για το Π.Π.Ι. Λεχαινών του ΠΕΔΥ ΚΥ Γαστούνης αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. |
| --- | --- |

Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Του Ν. 3329/2005, ΦΕΚ 81/4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις».

- Του Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25 Α/9-2-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

- Του Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Του Ν. 2362/1995 ΦΕΚ 247/Α/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)

- Του Ν. 2955/2001 ΦΕΚ 256/Α/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».

- Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

- Του ΠΔ 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012.

- Το Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11.

- Του Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Tου Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

- Του Ν 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις- καταργήσεις, συγχωνεύσεις ΝΠ και Υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του πδ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις»

- Του Ν 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση- ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγείας και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις»

- Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ. Α/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο 37.

- Την αρ. Υ10β. Γ.Π. οικ. 27701/16-04-2015 (ΦΕΚ 255ΥΟΔΔ/17-04-2015) σχετικά με το διορισμό Διοικητή στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

- Την αριθμ.Α2β/Γ.Π.οικ.23053/27-3-2015(ΦΕΚ 202/ΥΟΔΔ/1-4-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας για το διορισμό του Ζαμπάρα Μιλτιάδη, Κωστακιώτη Δημητρίου  ως Υποδιοικητών  της 6ης Υ.Πε .Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων ,Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

- Την αριθμ.Α3(γ)/οικ.44028(ΦΕΚ1360/3-7-2015) απόφαση του υπουργού Υγείας για τις αρμοδιότητες Υποδιοικητών της  6ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Πε Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

- Την αριθμ. πρωτ. 5714/21-12-2015  απόφαση Υποδιοικητή της 6ης Υ.Πε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια έξι (6) γεμάτων φιαλών οξυγόνου χωρητικότητας 10m3 και πίεσης 200 Atm .

Η καθαρότητα του αέριου οξυγόνου θα είναι όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ. σε 99,5% κατ’ όγκο. Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 του άρθρου 3 της Υ.Α. 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88.

- Οξυγόνο : Άσπρο χρώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814mm

Οι φιάλες θα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή. Θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις  (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τακτοποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, όπως ορίζονται από το νόμο και τους αρμοδίους φορείς (Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Ε.Λ.Ο.Τ.) Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ. 370/Β/9-6-88). Όλες οι φιάλες θα είναι καινούργιες και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό Ε.Λ.Ο.Τ. του τελευταίου δωδεκάμηνου. Για τη σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α. 10451/929/β/9-6-88). Όλες οι φιάλες που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή θα έχουν περάσει το επιβαλλόμενο από την Νομοθεσία τεστ υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με την ΥΑ 14165/Φ17.4/373/28.7.93(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15) και να βρίσκονται εντός των χρονικών ορίων της ισχύος του ελέγχου (Να προσκομισθεί πιστοποιητικό του Ε.Λ.Ο.Τ).

Γίνονται δεκτές προσφορές  για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων. Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %.

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, δακτυλογραφημένη στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και κατατίθεται στην υπηρεσία.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

  - Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

  - Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας.

  - Η ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών.

  - Τα στοιχεία του υποβολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή, η έδρα της και η αποδοχή των ανωτέρω όρων της ανάθεσης.

Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

- Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.

- Πιστοποιητικό κατά ISO 9002 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 για παραγωγή αερίων οξυγόνου

- Άδεια εμφιάλωσης από τον ΕΟΦ και πιστοποίηση υδραυλικής δοκιμής από την ΕΒΕΤΑΜ.

- Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 (ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων).

Η προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών είναι η  Τετάρτη 20  Ιανουαρίου  2016  και ώρα 15:00 μμ, στην Διοίκηση 6ης Υ.Πε, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24 & Υπάτης 1, Πάτρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α/α

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Γ.ΖΑΜΠΑΡΑΣ